## SL_reactivi,_2017
Reactivi chimici, medii nutritive, materiale de referinta pentru anul 2017					Anexa nr.1	Anexa nr. 1 la invitaţia de participare nr. 6 din 09.02.2017
Nr. lot .		Denumirea lotului	Nr. ctr.	Denumirea bunului	Specificaţii tehnice	UM	Qt	LAUAE	LAP	LSAN	LAUSESE	Preţ unitar, lei inclusiv TVA	Suma, lei inclusiv TVA
Lotul nr.1		Acizi şi baze	1	Acid acetic glacial CH3CO2H	CAS 64-19-7, pur p/ analiza	litru	12,000	1,000	5,000	1,000	5,000
			2	Acid alizarin-3-metil-iminodiacetic(alizarin complexon) C19H15NO8	TU 6-09-4545	gr	5,000		5,000
			3	Acid ascorbic C6H8O6	CAS 50-81-7, pur p/u analiză	gr	50,000	25,000			25,000
			4	Acid azotic, HNO3	CAS 7697-37-2, pur p/u analiză	kg	19,000	18,000			1,000
			5	Acid 5-sulfosalicilic, C7H6O6S	CAS 97-05-2, pur p/u analiză	gr	850,000	150,000	200,000	100,000	400,000
			6	Acid citric, HOC(COOH)(CH2COOH)2	CAS 77-92-9, pur p/u analiză	kg	1,900			0,900	1,000
			7	Acid boric, H3BO3	CAS 10043-35-3,pur p/u analiză	kg	1,500	0,500			1,000
			8	Acid fosforic, H3PO4	CAS 7664-38-2, pur p/u analiză	litru	4,000	1,000	1,000		2,000
			9	Acid oxalic, H2C2O4, titrofix	CAS 6153-56-6, pur p/u analiză, cutie a cîite 10 fiole	fiole	52,000			2,000	50,000
			10	Hidroxid de amoniu, NH4OH, 28,0-30,0%	CAS 1336-21-6, pur p/u analiză	litru	15,000		8,000	1,000	6,000
			11	Hidroxid de potasiu, KOH	CAS 1310-58-3, pur p/u analiză	kg	9,600	4,000		0,600	5,000
			12	Hidroxid de sodiu, NaOH	CAS 1310-73-2, pur p/u analiză	kg	30,400		10,000	0,400	20,000
Suma totală pentru lotul nr. 1, inclusiv TVA
Lotul nr. 2		Săruri	1	Acetat de amoniu, NH4(CH3CO2)	CAS 613-61-8, pur p/u analiză	kg	1,000		1,000
			2	Acetat de cadmiu dihidrat, Cd(CH3COO)2x2H2O	CAS 5743-04-4, pur p/u analiză	gr	400,000	100,000			300,000
			3	Acetat de sodiu, CH3COONa	CAS 6131-90-4, pur p/u analiză	kg	2,800	1,000		0,800	1,000
			4	Azotat de argint, AgNO3	CAS 7761-88-8, pur p/u analiză	gr	40,000		5,000	20,000	15,000
			5	Azid de sodiu, NaN3	CAS 26628-22-8, pur p/u analiză	gr	10,000			10,000
			6	Azotat de sodiu, NaNO3	CAS 7631-99-4, pur p/u analiză	kg	10,000				10,000
			7	Bromat de potasiu, KBrO3	CAS:7758-01-2, pur p/u analiză	kg	0,500				0,500
			8	Bromură de potasiu, Kbr	CAS 7758-02-3, pur chimic	kg	1,000				1,000
			9	Carbonat de sodiu anhidru, Na2CO3	CAS 497-19-8, pur p/u analiză	kg	0,100		0,100
			10	Carbonat de sodiu anhidru, Na2CO3 (SODĂ CALCINATĂ)	tehnic	kg	60,000	20,000			40,000
			11	Carbonat de sodiu , Na2CO3, titrofix	TU 6-09-2540-87, pur p/u analiză, cutie a cîite 10 fiole	fiole	10,000		5,000	5,000
			12	Citrat de amoniu, HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)	CAS 3012-65-5, pur p/u analiză	kg	2,500	1,500			1,000
			13	Citrat trisodic dihidratat	CAS 6132-04-3, pur p/u analiză	gr	750,000		750,000
			14	Clorură de amoniu, NH4Cl	CAS 12125-02-9, pur p/u analiză	kg	4,600		1,500	0,100	3,000
			15	Clorură de bariu, BaCL2	CAS 10361-37-2, pur p/u analiză	kg	1,100	0,100			1,000
			16	Clorură de bariu, BaCL2, titrofix	TU 6-09-2540-87, pur p/u analiză, cutie a cîite 10 fiole	fiole	5,000			5,000
			17	Clorură de calciu,CaCl2	CAS 10043-52-4, granulat	kg	2,000	1,000		1,000
			18	Clorură de calciu,CaCl2	CAS 10043-52-4, pur p/u analiză	kg	1,500	0,500			1,000
			19	Clorură de lantan LaCl3	CAS 20211-76-1, pur p/u analiză	gr	25,000	25,000
			20	Clorură de fier FeCl3	CAS 7705-08-0, pur p/u analiză	gr	35,000	25,000			10,000
			21	Clorură de magneziu, hexahidrat, MgCl2* 6 H2O	CAS 7791-18-6, pur p/u analiză	gr	50,000			50,000
			22	Clorură de mangan tetrahidrat, MnCl2 x 4H2O	CAS 13446-34-9, pur p/u analiză	kg	7,000				7,000
			23	Clorură de sodiu, NaCl	CAS 7647-14-5, pur p/u analiză	gr	10,000			10,000
			24	Cromat de potasiu, K2CrO4	CAS 7789-00-6, pur p/u analiză	gr	210,000		200,000	10,000
			25	Dicloroizocianurat de sodiu	CAS 893-78-9, pur p/u analiza	gr	50,000		50,000
			26	1,5- Difenilcarbazid, C13H14ON14	CAS 140-22-7, pur p/u analiza	gr	25,000	25,000
			27	Dimetilglioxima, CH3C(=NOH)C(=NON)CH3	CAS 95-45-4, pur p/u analiza	gr	10,000				10,000
			28	Dihidrogenofosfat de potasiu, KH2PO4	CAS 7778-77-0, pur p/u analiza	kg	0,500				0,500
			29	Iod, I2	CAS 7553-56-2, pur p/r analiză	gr	10,000		10,000
			30	Iod, I2, titrufixe	TU 6-09-2540-87, cutie a cite 10 fiole, 0,1 M/L	fiola	34,000		30,000	2,000	2,000
			31	Iodură de potasiu, KI	CAS 7681-11-0, pur p/u analiză	kg	16,000	1,000	10,000	2,000	3,000
			32	Hidrogenocarbonat de sodiu, NaHCO3	CAS 144-55-8, pur p/u analiză	kg	5,100		3,000	0,100	2,000
			33	Hidrogenofosfat de sodiu anhidru, Na2HPO4	CAS7558-79-4, pur p/u analiza	kg	3,000				3,000
			34	Hidrogenofosfat de potasiu anhidru, K2HPO4	CAS 7758-11-4, pur p/u analiză	kg	2,500	1,500			1,000
			35	Metabisulfat de sodiu, Na2S2O2(Puriss p.a. ACS reagent, reag. Ph. Eur., drz, 98-100,5%)	CAS 7681-57-4, 31448 SIGMA-ALDRICH,pur p.a. ACS reagent, 98%	kg	0,100		0,100
			36	Molibdat de amoniu tetrahidrat, (NH4)6Mo7O24 * 4H2O	CAS 12054-85-2, pur p/u analiză	gr	300,000	100,000			200,000
			37	Nitroprusiat de sodiu, [Fe(CN)5NO]Na2*2H2O	CAS 13755-38-9, pur p/u analiză	gr	150,000		150,000
			38	Oxid de aluminiu Al2O3	pur p/u analiză	kg	0,500	0,500
			39	Oxid de magneziu, MgO	CAS 1309-48-4	kg	0,500				0,500
			40	Persulfat de amoniu, (NH4)2S2O8	CAS 7727-54-0, pur p/u analiză	kg	0,500				0,500
			41	Reactiv Griss	TY 6-09-3569	gr	1225,000	25,000	800,000	400,000
			42	Reactiv Nessler, K2HgI4	CAS 7783-33-7, pur p/u analiză	litru	4,000	0,500	1,000	2,000	0,500
			43	Salicilat de sodiu,HOC6H4COONa	CAS 54-21-7, pur p/u analiză	gr	1860,000	150,000	1000,000	10,000	700,000
			44	Sulfat de amoniu şi fier(II) heptahidrat (sarea lui Mohr), (NH4)2Fe(SO4)2x6H2O	CAS 7783-85-9, pur p/u analiză	kg	8,000	3,000			5,000
			45	Sulfat de argint, Ag2SO4	CAS 10294-26-5, pur p/u analiză	gr	35,000	25,000		10,000
			46	Sulfat de cupru pentahidrat, CuSO4x5H2O	CAS 7758-99-8, pur p/u analiză	kg	3,600	0,500		0,100	3,000
			47	Sulfat de magneziu, MgSO4	CAS 10034-99-8, pur p/u analiză	fiolă	4,000		1,000	3,000
			48	Sulfat de magneziu, MgSO4	CAS 10034-99-8, pur p/u analiză	kg	2,000				2,000
			49	Sulfat de mangan(II) monohidrat, MnSO4xH2O	CAS 10034-96-5, pur p/u analiză	kg	1,800	1,000		0,800
			50	Sulfat de potasiu, K2SO4	CAS 7778-80-5	kg	1,000				1,000
			51	Sulfat de sodiu anhidru,Na2SO4	CAS 7757-82-6, pur p/u analiză	kg	0,500	0,500
			52	Sulfit de sodiu ,Na2SO3	CAS 7757-83-7, pur p/u analiză	kg	1,000				1,000
			53	Sulfat dublu de potasiu si aluminiu dodecahidrat, Kal(SO4)2*12H2O	CAS 7784-24-9, pur p/u analiză	kg	0,200	0,200
			54	Tartrat de sodiu şi potasiu tetrahidrat, KOCOCH(OH)CH(OH)COONax4H2O	CAS 6381-59-5, pur p/u analiză	kg	5,000		1,500	1,000	2,500
			55	Tartrat stibat(III) de potasiu hidrat, (Potassium antimony(III)tartrate hydrate)	CAS 331753-56-1, pur p/u analiză	kg	0,200				0,200
			56	Tetraborat de sodiu Na2B4O7	CAS 1330-43-4	kg	2,100	0,100			2,000
			57	Tiosulfat de sodiu (Titrufix)	TY 6-09-01-313-97, cutie a cîite 10 fiole	fiolă	55,000		30,000	5,000	20,000
			58	Tiosulfat de sodiu pentahidrat, Na2S2O3x5H2O	CAS 10102-17-7, pur p/u analiză	kg	12,400		10,000	0,400	2,000
			59	Trilon B, C10H14Na2O8x2H2O, titrofix	CAS 6381-92-6, pur p/u analiză, cutie a cîite 10 fiole	fiole	21,000		10,000	5,000	6,000
			60	Trilon B, C10H14Na2O8x2H2O	CAS 6381-92-6, pur p/u analiză	gr	500,000				500,000
Suma totală pentru lotul nr. 2, inclusiv TVA
Lotul nr. 3		Oxidanţi şi precursori	1	Acid clorhidric, HCl (36,5-38%)	CAS 7647-01-0, pur chimic	litru	25,000		25,000
			2	Acid clorhidric, HCl (36,5-38%)	CAS 7647-01-0, pur p/u analiză	litru	6,000	2,000		1,000	3,000
			3	Acid clorhidric, HCl, titrofix	CAS 7647-01-0, pur p/u analiză, cutie a cîite 10 fiole	fiola	12,000				12,000
			4	Acid Sulfuric, H2SO4, titrofix	CAS 7664-93-9, pur p/u analiză, cutie a cîite 10 fiole	fiola	16,000				16,000
			5	Acid Sulfuric, H2SO4, (95,0-98,0%)	CAS 7664-93-9, pur p/u analiză	kg	397,000	72,000	20,000	5,000	300,000
			6	Acetona,CH3COCH3	CAS 67-64-1, pur p/u analiza	litru	2,000				2,000
			7	Bicromat de potasiu, K2Cr2O7	CAS 7778-50-9, pur p/u analiză	kg	0,500	0,500
			8	Bicromat de potasiu, K2Cr2O7, titrofix	TY 6-09-2540-87 (0,1 M/L), pur p/u analiza,cutie a cite 10 fiole	fiole	160,000	70,000		10,000	80,000
			9	Eter dietilic, (C2H5)2O	CAS 60-29-7, pur p/u analiza	litru	45,000	30,000			15,000
			10	Permanganat de potasiu KMnO4	CAS 7722-64-7, pur p/u analiză	gr	20,000			20,000
			11	Peroxid de hidrogen, H2O2 (33%)	CAS 7722-84-1, pur	litru	5,000			1,000	4,000
			12	Peroxodisulfat de potasiu, K2S2O8, (Potassium peroxodisulfate puriss p. a. , 99%)	CAS: 7727-21-1, 60489 Fluka, puriss p.a. 99 %	gr	350,000	50,000	300,000
Suma totală pentru lotul nr. 3, inclusiv TVA
Lotul nr. 4		Solventi	1	Cloroform, CHCL3	CAS 67-66-3, pur p/u analiza	litru	50,000	30,000			20,000
			2	n-Hexan, C6H14	CAS 110-54-3, pur p/u analiza	litru	5,000	1,000			4,000
			3	Tetraclorura de carbon CCl4	CAS 56-23-5, pur pentru analiza	litru	6,000	3,000			3,000
Suma totală pentru lotul nr. 4, inclusiv TVA
Lotul nr. 5		Substante organice si indicatori	1	Albastru de metilen, C16H18N3SCl	TU 6-09-01-313-97, pur p/u analiza	gr	40,000				40,000
			2	4-aminobenzosulfamidă, H2NC6H4SO2NH2	CAS 63-74-1, pur p/u analiză	kg	0,100		0,100
			3	4 aminoantipirina C11H13N3O	CAS 83-03-8, pur p/u analiză	gr	17,000	2,000			15,000
			4	Acid fenilantranilic C13H11NO2	CAS 91-40-7, pur p/u analiza	gr	20,000			10,000	10,000
			5	Amidon, ( C6H10O5 ) n	CAS 9005-25-8, pur p/u analiza	gr	800,000		500,000	200,000	100,000
			6	Carbamida, CH4N2O (uree)	CAS 57-13-6, pur p/u analiza	kg	2,000				2,000
			7	Clorhidrat de hidroxilamină NH2OH Hcl	CAS 5470-11-1, ReagentPlus®, 99 %, 159417	gr	200,000		200,000
			8	Dietilditiocarbamat de sodiu NaS2CN(C2H5)2	CAS 148-18-5	kg	0,200				0,200
			9	Diclormetan, CH2Cl2	CAS75-09-2, pur p/u analiza	litru	1,000		1,000
			10	Dimetilamina,C2H7N	CAS 124-40-3	litru	1,000		1,000
			11	Eriocrom negru (Sare de sodiu a acidului {1-(1-hidroxi-2-naftilazo)-6-nitro-2-naftol-4-sulfonic), C20H12N3NaO7S	CAS 1787-61-7, pur p/u analiza	gr	18,000			3,000	15,000
			12	N(1-naftil) etilen diamina diclorhidrat C10H7NH-(CH)2NH2*2HCl	pur p/u analiză, puritatea 99,99999%	gr	25,000		25,000
			13	8-Hidroxichinolina (Oxina), C9H7NO	CAS 83-07-8, pur p/u analiză	gr	25,000				25,000
			14	Etilen glicol C2H6O2	pur p/u analiză, puritatea 99,9999 %	litru	1,000		1,000
			15	Glicerina, CH2OHCHOHCH2OH	CAS 56-81-5, pur p/u analiza	kg	3,000				3,000
			16	Metiloranj, C14H14N3NaO3S	CAS 547-58-0, pur p/u analiza	gr	5,000			5,000
			17	Ruşu de metil, C15H15N3O2	CAS 493-52-7, pur p/u analiză	gr	5,000			5,000
			18	Rasină schimbatoare de cationi puternic acidă, KU2-6	forma hidrogen	kg	1,000	1,000
			19	Sare disodica de magneziu a EDTA, C10H12N2O8Na2Mg	CAS 7440-66-6, pur p/u analiza 99 %, 96454	gr	150,000		150,000
			20	Schimbatori de ioni	CAS 217514, cation puternic acid de tip Dowex®50	flacon V-500 ml	1,000		1,000
			21	Tiocarbamida, CH4N2S (tiouree)	CAS 62-56-6, pur p/u analiza	kg	0,500				0,500
			22	Trietanolamină {(HONH2)3N}	pur p/u analiză, puritatea 99,99999%	litru	2,000		2,000
			23	Trans-1,2- Diaminocyclohexane-N,N,N,N,-tetraacetic acid monohydrate, C14H22N2O8*H2O	CAS 125572-95-4, pur p/u analiza, 99%, flacon a cîite 25g	flacon 25 gr	1,000		1,000
Suma totală pentru lotul nr. 5, inclusiv TVA
Lotul nr. 6		Medii nutritive si materiale pentru microbiologie	1	Anse sterile microbiologice	1 microlitru	buc	1500,000			1500,000
			2	Bile Eculin Azide Agar	Determinarea enterococilor în apă, ISO 7899. Ambalaj- 0,5 kg. Producător „OXOID” sau „HIMEDIA”	kg	0,500		0,500
			3	Chromogenic Coliform Agar (CCA)	Determinarea bacteriilor coliforme, E.coli în apă, ISO 9308-1:2015. Ambalaj- 0,5 kg. Producător „OXOID” sau „HIMEDIA”	kg	1,500		1,500
			4	Endo Agar base	CM0479	kg	0,500			0,500
			5	Endo Agar, Special	Determinarea bacteriilor coliforme în apa brută. Ambalaj- 0,5 kg. Producător „OXOID” sau „HIMEDIA”, M 029R	kg	0,500		0,500
			6	Indicatori sterilizare umeda (biologic), spore stip, 121°C/15min	ISO 13485, flacon a cîite 25 teste . Confirmarea eficacităţii sterilizării umede la 121º C	buc	2,000		1,000	1,000
			7	Indicatori sterilizare uscata (biologic), spore stip, 180°C/60min	ISO 11140-1-2000,	buc	2,000		1,000	1,000
			8	Indicatori sterilizare umeda (biologic, spore stip) 132°C/20min	ISO 13485, flacon a cîite 25 teste. Confirmarea eficacităţii sterilizării umede la 132º C	buc	2,000		1,000	1,000
			9	Kovac's Reagent Strip	Confirmarea E.coli , ISO 9308-1:2015. Ambalaj- flacon a cîite 25 teste. Producător „OXOID” sau „HIMEDIA”,	flacon 25 teste	80,000		80,000
			10	Lysoformin 3000®	ISO EN 9001, EN 46001	litru	1,000		1,000
			11	Microbact Reactiv Covacs ( Kovac's reagent for indoles)	Confirmarea E.coli , ISO 9308-1:2015. Ambalaj- flacon a cîite 10 ml. Producător „OXOID” sau „HIMEDIA”,	flacon V- 10 ml	8,000		4,000	4,000
			12	Oxidase Disc	Confirmarea bacteriilor coliforme şi E.coli , ISO 9308-1:2015. Ambalaj- flacon a cîite 50 discuri. Producător „OXOID” sau „HIMEDIA”,	flacon 50 buc	6,000				6,000
			13	Oxidase Strips	Confirmarea bacteriilor coliforme şi E.coli , ISO 9308-1:2015. Ambalaj- cutie a cîite 50 strips. Producător „OXOID” sau „HIMEDIA”,	ambalaj 50 buc	19,000		15,000	4,000
			14	Lactoza peptonata, normala	p/u microbiologie mediu gata pregatit	litru	20,000				20,000
			15	Membrane Vladipor	tip МФАС – Б – 4, pori d-020 mKm, membrana d- 37 mm	buc	1000,000		1000,000
			16	Membrane Vladipor	tip МФАС – ОС – 2, pori d-045 mKm, membrana d-37 mm	buc	14000,000		12000,000	2000,000
			17	Pepton diluent	ISO 6222:2013, 1,0 g/l	kg	0,500		0,500
			18	Phenol Red Lactose Broth	ISO 9308-1:2015	kg	1,000		0,500	0,500
			19	Slantetz Bartley Medium (Enterococus Selective Agar)	Determinarea enterococilor în apă, ISO 7899-2:2013. Ambalaj- 0,5 kg. Producător „OXOID” sau „HIMEDIA”	kg	1,500		1,000	0,500
			20	Solutie TTC 1% (Triphenyltetrazolium cloride), C19H15ClN4	ISO 13485: 2003, supliment p/u mediu tergitol-7, ambalaj-flacon a cîite 5 ml. Producător „OXOID” sau „HIMEDIA”.	flacon 5 ml	40,000		10,000		30,000
			21	Tabidez 56	OMS Nr. 604 din 24.05.2013, Nr. 00189, p/u microbiologie, cutie -0,45 kg	gr	3150,000		900,000		2250,000
			22	Teste de control p/u sterilizare 121°/15 min	ISO 11140 teste chimice p/ru controlul sterilizării umede la 121ºC. Set a cîite 1000 bucăţi	bucăţi	3000,000		1000,000	1000,000	1000,000
			23	Teste de control p/u sterilizare 132°/20 min	ISO 11140teste chimice p/ru controlul sterilizării umede la 132ºC. Set a cîite 1000 bucăţi	bucăţi	2000,000		1000,000		1000,000
			24	Teste de control p/u sterilizare 180°/60 min	ISO 11140teste chimice p/ru controlul sterilizării uscate la 180ºC. Set a cîite 1000 bucăţi	bucăţi	3000,000		1000,000	1000,000	1000,000
			25	Test de control p/u sterilizarea umedă	p/u microbiologie. Set a cîite 1000 bucăţi	bucăţi	1000,000		1000,000
			26	Triptofan Medium	M 1339	kg	0,500		0,500
Suma totală pentru lotul nr. 6, inclusiv TVA
Lotul nr. 7		Materiale d ereferinţă Materiale de referinta	1	Amoniu, solutie standard, 1000 mg/L în H20	89503 Fluka, 100 ml	flacon 100 ml	3,000		2,000	1,000
			2	Soluţie standard Azotat (Nitrate Standard IC 1000 mg/l, nitrate in water)	74246 FLUKA, flacon TraceCERT®, 1000mg(NO3)/l	flacon 100 ml	4,000	1,000	2,000	1,000
			3	Solutie standard Azotit(Nitrite Standard for IC) 1000 mg/L în H2O, pH - 11,0	67276 Fluka, 100 ml	flacon 100 ml	3,000		2,000	1,000
			4	Soluţie standard Calciu (Calcium standard for AAS Trace CERT®, 1000 mg (Ca)/l in nitric acid)	Sigma-Aldrich 69349, ultrapur, p/u spectrometrie de absorbţie atomică	flacon 100 ml	1,000		1,000
			5	Soluţie standard Conductibilitate, 12,880 uS/CM	KCl 0,1M, CAS 7447-40-7	flacon 1000 ml	2,000		1,000	1,000
			6	Soluţie standard Conductibilitate, 1413 uS/CM	KCl 0,01M, CAS 7447-40-7	flacon 1000 ml	2,000		1,000	1,000
			7	Soluţie standard Conductibilitate, 11,8 uS/CM	KCl 1,0 M,CAS 7447-40-7	flacon 1000 ml	1,000		1,000
			8	Solutie standard Cloruri (Chloride standard for IC, 1000 mg/L in H2O)	Sigma- Aldrich 39883, ultrapur, 100 ml	flacon 100 ml	2,000		1,000		1,000
			9	soluţie standard Cobalt (Cobalt standard for AAS TraceCert®, 1000 mg (Co)/l in nitric acid)	Sigma-Aldrich05202, ulttrapur, p/u spectrometrie de absorbţie atomică	flacon 100 ml	1,000		1,000
			10	Duritatea, soluţie standard, 3000 mg/L	THRD3000 FlukaTracert	flacon 500 ml	2,000		1,000	1,000
			11	Solutie standard Fosfati (Phosphate Standard for IC) 1000 mg/L in H2O	CAS: 7558-79-4, Sigma-Aldrich 38364, ultrapur, 100 ml	flacon 100 ml	1,000	1,000
			12	Soluţie standard Fluoruri (Floride standard for IC TraceCert®, 1000 mg/l in weter)	Signa-Aldrich 77365, ultra pur	flacon 100 ml	1,000	1,000
			13	Grăsimi, soluţie standard, 10mg/L	MCO 9114:2007, 5 ml	fiola5 ml	1,000	1,000
			14	Grăsimi, soluţie standard, 50mg/l	MCO 9114:2008, 5 ml	fiola 5 ml	1,000	1,000
			15	Glicidol, standard analitic	CAS556-52-5, ultrapur p/u HPLC	fiola	1,000		1,000
			16	Solutie standard Sulfat (Sulfate standard for IC, 1000 mg/L )	Sigma- Aldrich 90071, ultrapur p/u spectrometrie de absorbtie atomica	flacon 100 ml	2,000		1,000		1,000
			17	Soluţie standard Fier (Iron standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg(Fe)/l in nitric acid)	Sigma — Aldrich 16596, ultrapur, p/u spectrometrie de absorbţie atomică	flacon 250 ml	2,000		1,000	1,000
			18	Soluţie standard Mangan (Manganese standard for AAS TraceCert®, 1000 mg(Mn)/l in nitric acid)	Sigma - Aldrich 77036, ultrapur, p/u spectroscopie de absorbţie atomică	flacon 250 ml	1,000		1,000
			19	Soluţie standard Oxidabilitate, Sodium oxalate certified reference material (as reductometric standard), certified reference material for titrimetry, certified bz BAM	71804 FLUKA, CAS 62-76-0, ISO 17025, 99,5%	flacon 1 litru	1,000		1,000
			20	Soluţie standard Potasiu (Potassium standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg (K)/l in nitric acid)	Sigma -Aldrich 96665, ultrapur, p/u spectrometrie de absorbţie atomică)	flacon 100 ml	1,000		1,000
			21	Solutie standard Turbiditate (Turbidity 4000 NTU Calibration standard Formazin )	Merck 1183430001, Sigma-Aldrich TURB 4000	flacon 500 ml	1,000		1,000
			22	Solutie standard 2-6 dimetilamina	CAS 87-62-7, MRC p/u HPLC	fiola	1,000		1,000
			23	Solutie standard 1-3 diclor 2 propanol	CAS 96-23-1, MRC p/u HPLC	fiola	1,000		1,000
			24	Solutie standard 2-3 diclor 1-propanol	CAS 616-23-9, MRC p/u HPLC	fiola	1,000		1,000
			25	Solutie standard 3-clor 1-2 propandiol	CAS 96-24-2, MRC p/u HPLC	fiola	1,000		1,000
			26	Solutie tampon pH = 10,00	Sigma- Aldrich 33649, ambalaj 500 ml	litru	3,000		1,000	1,000	1,000
			27	Solutie tampon pH = 4,00	Sigma- Aldrich 33643, ambalaj 500 ml	litru	3,000		1,000	1,000	1,000
			28	Solutie tampon pH = 7,00	Sigma- Aldrich 33646, ambalaj 1000 ml	litru	3,000		1,000	1,000	1,000
Suma totală pentru lotul nr. 7, inclusiv TVA
Lotul nr. 8		Acceserorii şi alte materiale	1	Hîrtie de indicator universală	Cu rezoluţia 1 pH, cutie -100 indicatori/bucati	buc	2500,000	900,000		100,000	1500,000
			2	Hîrtue filtru, Ø = 125 mm	banda alba, set — 100 buc	buc	8500,000				8500,000
			3	Hîrtue filtru, Ø = 125 mm	banda albastră, set — 100 buc	buc	1900,000	300,000	600,000		1000,000
			4	Hîrtue filtru, Ø = 180 mm	banda alba, set — 100 buc	buc	2500,000	1000,000			1500,000
			5	Hîrtue filtru, Ø = 150 mm	banda alba, set - 100 buc	buc	11400,000	1000,000	400,000		10000,000
			6	Hîrtue filtru, Ø = 150 mm	banda albastră, set — 100 buc	buc	600,000	600,000
			7	Hîrtue filtru, Ø = 90 mm	banda alba, set - 100 buc	buc	900,000			900,000
			8	Hîrtue filtru, Ø = 90 mm	banda albastră, set — 100 buc	buc	1900,000			900,000	1000,000
			9	Hîrtie kraft p/u pregătirea veselei	val	kg	30,000		30,000
			10	Hîrtie p/u pregătirea veselei (pergament)	val	kg	135,000		120,000	6,000	9,000
			11	Hîrtue filtru		kg	11,000	2,000			9,000
			12	Folie de staniol	ambalaj rol — 100 m	m	200,000		200,000
			13	Săpun lichid (p/u spălarea veselei chimice)		litru	95,000	10,000	25,000	30,000	30,000
			14	Tifon		m	705,000	25,000	500,000	60,000	120,000
			15	Vată, Hosipium		kg	20,000	2,000	2,000	4,000	12,000
Suma totală pentru lotul nr. 8, inclusiv TVA
Lotul nr. 9		Gaze	1	Acetilenă	CAS 6731-90-4, pur p/u analiză	kg	28,000	20,000	8,000
			2	Argon	CAS 7440-37-1, pur p/u analiză	Nmc	8,000		8,000
			3	Azot	CAS 7727-37-9, pur p/u analiză	Nmc	8,000		8,000
			4	Higrogen	pur p/u analiză	Nmc	10,000		10,000
Suma totală pentru lotul nr. 9, inclusiv TVA
Lotul nr. 10		Alcool	1	Etanol	CAS 64-17-5, pur p/u analiză	litru	492,000	96,000	168,000	108,000	120,000
Suma totală pentru lotul nr. 10, inclusiv TVA